## Selection
Path | Produse > Sisteme de automatizare > Automate programabile (PLC)
Family | CJ2 | CP2E | CP1L | CP1E | CP1H | CS1D
Functional filters:
Tip | Modular | Compact | Compact | Compact | Compact | Rack
Maxim de puncte I/O digitale | 2560 | 180 | 180 | 180 | 320 | 960 to 5120
Technical filters:
Axe acceptate | driver de linie I/O pentru PTO cu 4 axe | până la 4 axe cu interpolare liniară şi PWM | I/O şi PWM pentru PTO cu 2 axe | I/O şi PWM pentru PTO cu 2 axe | driver de linie I/O pentru PTO cu 4 axe | -
Memorie program | de la 5 până la 400K instrucţiuni | de la 4 până la 10K instrucțiuni | 10K Step | 2 sau 8K Step | 20K Step | 10 - 250 K step
Memorie date | de la 64 până la 832K de cuvinte | de la 4 până la 16K cuvinte | 32K Word | 2 sau 8K Word | 32K Word | 64 - 448 K step
Comunicaţii | CompoNet | EtherNet | EtherNet | ModBus RTU | CompoNet | Controller Link (inel duplex/optic)
| Controller Link | ModBus TCP | ModBus TCP | Seriale | Controller Link | DeviceNet
| DeviceNet | ModBus RTU | ModBus RTU |  | DeviceNet | EtherNet
| EtherNet | Seriale | Seriale |  | EtherNet | EtherNet/IP
| EtherNet/IP |  |  |  | EtherNet/IP
| ModBus TCP |  |  |  | ModBus TCP
| ModBus RTU |  |  |  | ModBus RTU
| PROFIBUS-DP |  |  |  | PROFIBUS-DP
| PROFINET |  |  |  | PROFINET
| CAN (configurabil liber) |  |  |  | CAN (configurabil liber)
Limbaj de programare acceptat | Function Block | Function Block | Function Block | programare de tip scară | Function Block | -
| programare de tip scară | programare de tip scară | programare de tip scară |  | programare de tip scară
programare de tip text structurat, cu structuri şi tablouri